## Slide 1
Att genomföra åtgärder så att kalkylen håller
Lars Ekberg
CIT Energy Management AB

## Slide 2
Räkna rätt
Projektera rätt
Bygg rätt

## Slide 3
r =20%
r =15%
r =10%
r =25%
r =8%
r =4%
r =12%
r =6%
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Årlig besparing Mkr/år
Investering Mkr
Beräkning för 0%
energiprisökning
Hur hårt slår gjorda antaganden?

## Slide 4
r =22%
r =17%
r =12%
r =27%
r =10%
r =6%
r =14%
r =8%
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Årlig besparing Mkr/år
Investering Mkr
Beräkning för 2%
energiprisökning
Hur hårt slår gjorda antaganden?

## Slide 5
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Årlig besparing Mkr/år
Investering Mkr
Beräkning för 2%
energiprisökning
r =22%
r =17%
r =12%
r =27%
r =10%
r =6%
r =14%
r =8%
Hur hårt slår gjorda antaganden?

## Slide 6
Fel förväntningar på besparingen
Fel indata – internvärme, solinstrålning, behovsstyrning…
Fel kostnader
”Glömt” rivningsarbeten
…
Fel utförande
Fel injustering, fel temperaturnivå…
Bristande isolering av kulvert, kanal, rör…
Vad kan gå fel ?

## Slide 7
Konsulten tar bara med ”godbitarna”…
Energisimuleringarna är inte tillräckligt precisa
Projektörerna kan göra förenklingar som knäcker en åtgärd
Entreprenörerna (styr och regler, ventilation) lämnar innan allt fungerar korrekt, nödvändiga åtgärder tar sedan orimlig tid
Det måste alltid ske en funktionskontroll innan entreprenörerna lämnar
Vad kan gå fel ?

## Slide 8
Etapp 1
Underlag för projektering ->
Åtgärdspaketet måste vara tillräckligt väl beskrivet
Etapp 2
Projektören måste känna till målet
Kvalitetssäkra – granskning av handlingar
Etapp 3
Säkerställ rätt funktion innan mätningarna startar
Här kommer kvittot på att kalkylen höll

## Slide 9
Pennfläktaren
Stockholm, Vasagatan
Kontor, restauranger Atemp 12 600m2
Byggd 1975, helt ombyggd 2008-2010
Före
Efter
Erfarenheter från ett Totalprojekt
Notes: Nästa exempel är Pennfäktaren på Vasagatan Stockholm.
Byggnaden är byggd 1975 och helt ombyggd 2008-2010. Fastigheten inrymmer kontor och restauranger på 12 600 m2 golvarea.
Totalprojekt genomfördes i samband med ombyggnaden.

## Slide 10
Energibehov | Mätt 2006 Före åtgärder | Mätt 2011–2012 Efter åtgärder
Värme [kWh/m2 Atemp] | 122 | 69
Fastighetsel [kWh/m2 Atemp] | 55 | 36
Kyla [kWh/m2 Atemp] | 110 | 19
Verklig lönsamhet efter Etapp 3 ca 15%
Pennfläktaren
Stockholm, Vasagatan
Kontor, restauranger Atemp 12 600m2
Byggd 1975, helt ombyggd 2008-2010
Erfarenheter från ett Totalprojekt
Notes: Energimätningar september 2011 – augusti 2012 visar att energianvändningen halverades i byggnaden efter åtgärdspaketet.
Den verkliga lönsamhet efter Etapp 3 är ca 15%.

## Slide 11
”Vanlig” ventilation 1 Sorptiv kyla 1
”Vanlig” ventilation 2 Sorptiv kyla 2
Pennfläktaren
Erfarenheter från ett Totalprojekt
Klagomål: ”för kallt” & ”dålig lukt”
Åtgärd: Höjde tilluftstemperaturen
Konsekvens: El *2 och värme * 4
OK !
Otätt
Ej fullgod VÅV
Bristande styr
För högt flöde
Obalans
Brister som ovan
Läckage
Bristande styr
Fel i temp.mätning
För högt flöde
Obalans
Notes: Energimätningar september 2011 – augusti 2012 visar att energianvändningen halverades i byggnaden efter åtgärdspaketet.
Den verkliga lönsamhet efter Etapp 3 är ca 15%.

## Slide 12
Före År 1 År 2 År 3 Mål
287 160 150 125 100
Pennfläktaren
Erfarenheter från ett Totalprojekt
kWh/m2 per år
Man kommer att byta vissa delsystem för att ”nå ända fram”
Notes: Energimätningar september 2011 – augusti 2012 visar att energianvändningen halverades i byggnaden efter åtgärdspaketet.
Den verkliga lönsamhet efter Etapp 3 är ca 15%.

## Slide 13
Undvik speciallösningar när det gäller avancerade aggregat och tillhörande styr- och övervakningssystem.
Energisamordnare som styr energientreprenaderna.
Entreprenören ska ett år efter slutbesiktning leverera uppgifter om SFP-tal, luftflöden och temperaturer vid förutbestämda tider.
Hålla driftorganisationen helt uppdaterad - vid byte av drifttekniker säkra heltäckande överlämning av kunskap.
Att injusteringen är kvalitetsmässigt väl utförd och dokumenterad från start.
Lärdomar från ombyggnaden av Pennfäktaren

## Slide 14
Ställ krav på utförarna
Dokumenterad erfarenhet och skicklighet
Tydlig redovisning
Kvalitetssäkra
Granska handlingar
Kontrollera utförande
Säkerhetsmarginal i kalkylerna
Men på ett medvetet och genomtänkt sätt
Undvik ”både hängslen och livrem”